附件一：维保电梯信息表

| 分布区域 | 电梯编号 | 电梯品牌及型号 | 梯速 | 载 重 | 站层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部② | 1、6、13 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1600KG | 25层25站 |
|  | 2-5 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1600KG | 26层26站 |
|  | 7-12 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1600KG | 26层26站 |
|  | 14-15 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1600KG | 26层26站 |
|  | 20-21 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1600KG | 26层26站 |
|  | 16-19 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1350KG | 26层26站 |
|  | 22-23 | KONE MiniSpace | 2.5m/s | 1600KG | 12层8站 |
|  | 24 | KONE MiniSpace 无机房 | 1.75m/s | 1600KG | 8层7站 |
|  | 25-27 | KONE MiniSpace 无机房 | 1.6m/s | 1350KG | 2层2站 |
|  | 自动扶梯南、北 | KONE TravelMasterTM110 | 0.5m/s |  |  |
| 住院部① | 观光1、观光2 | KONE MiniSpace 无机房 | 1.6m/s | 1600KG | 4层4站 |
| 合计 | 合计住院部②27台直梯、2台扶梯、住院部①2台直梯，总和31台 |  |  |  |  |